Cosenza lì, 27 giugno 2015

Progetto per la Ristrutturazione della sede Associativa

RELAZIONE   TECNICA   ILLUSTRATIVA

L’immobile di cui in titolo è ubicato in Cosenza, Corso Mazzini n.227 , ed è di proprietà della Sede Centrale dell’Unione Italiana Ciechi .-

La sede, di complessivi 130 mq., è attualmente formato da 5 vani adibiti ad uffici più servizio e ripostiglio.

I lavori di ristrutturazione e intervento urgente riguardano:

a. il locale servizi;

b. adeguamento alla norma degli impianta;

c. sostituzione degli infissi;

d. pittura di tutte le pareti e dei soffitti;

e. nuova divisione interna in due unità separate.

Ricordiamo che il suo periodo di costruzione risale all’inizio degli anni cinquanta, e in tempi diversi, negli anni, si è intervenuto solo con riparazioni locali.

Attualmente la pavimentazione, le rifiniture, gli infissi interni e esterni, gli arredi, nonché gli impianti, si presentano in uno stato di degrado.

Oltre che per i danni causati dalla rottura della colonna montante, si rende improrogabile e urgente un intervento unitario su tutto l’immobile vista anche la vetustà dell’immobile, dei servizi, e degli impianti.

Nello specifico i lavori che si intendono eseguire prevedono le seguenti fasi:

- Pittura di tutte le pareti e soffitti;

- Rifacimento dei servizi e sostituzione dei sanitari;

- Realizzazione pareti divisorie che permettano due unità separate;

- adeguamento alla normativa ed alle due unità degli impianti di  Telefono, Citofono, Illuminazione e condizionamento

- Sostituzione infissi esterni in legno con quelli in Alluminio e persiane avvolgibili in  P.V.C.

Come da computo metrico seguente, i lavori necessari da eseguire prevedono un costo complessivo di €.. 20.452,00.

COMUNE   DI    COSENZA

LAVORI :   Lavori di ristrutturazione della sede U.I.C.I.

Sezione Provinciale di Cosenza – Corso Mazzini n.227 .-

DITTA  :     Unione Italiana Ciechi

Computo Metrico Lavori

Nello specifico, in previsione, i prezzi dei lavori che si intendono eseguire sono:

- Pittura di tutte le pareti e soffitti

mq. 314 X €. 8,00 = €. 2.826,00;

- Rifacimento impianti  Telefono, Citofono, Illuminazione e di condizionamento

a corpo  €. 10.700,00;

- Sostituzione infissi esterni in legno con quelli in Alluminio e persiane avvolgibili in   P.V.C. n. 7 X 520,00 = €. 3.640,00

- Realizzazione nuova tramezzatura + nr. 2 portoncini a corpo €. 3.286.00

Come da computo metrico, i lavori necessari da eseguire prevedono un costo complessivo di circa  €.. 20.452,00 .