Nuoro, 21/07/2015

Oggetto: richiesta contributo straordinario per lavori ripristino impianti dei locali sezionali.

Di seguito una breve descrizioni dei lavori di manutenzione che non possono più essere procrastinati per i locali dei nostri uffici.

RELAZIONE TECNICA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA PRESSO LA SEZIONE DI NUORO DELL’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti Onlus

PREMESSA

Lo scopo dei lavori risulta essere finalizzato ad un insieme sistematico di opere di

manutenzione straordinaria per:

¨ il rifacimento dell’impianto elettrico dell’andito e dell’ingresso;

¨ ¨ il rifacimento dell’impianto idrico dei numero 5 servizi;

¨ ¨ la sostituzione della caldaia dell’impianto termoidraulico di riscaldamento

I lavori si rendono necessari per ripristinare presso gli uffici le strutture e gli impianti che rendono fruibili i locali secondo le  normative igienico sanitarie di settore.

La sede operativa dal 1992 non ha mai avuto interventi di manutenzione.

Allo stato attuale questa la situazione.

IMPIANTO ELETTRICO

Completamente fuori uso la linea elettrica che serve l’ ingresso, l’andito ed il corridoio. L’intervento previsto per una somma pari a 1700,00 euro prevede inoltre  la sostituzione di circa 14 tubi neon.

IMPIANTO IDRAULICO

Necessario il ripristino di 5 sciacquoni dei 5 servizi, e la canalizzazione di due lavandini. Al momento non esiste un servizio in funzione negli uffici. Spesa prevista euro 2500,00.

IMPIANTO TERMOIDRAULICO

Dal 2004 non funzionano le caldaie che servono i locali. Necessaria la sostituzione almeno di una ed il ripristino dell’impianto di riscaldamento, spesa prevista euro 3500,00, per una sola caldaia, 6500,00 per entrambe.

Linea Fax Adsl

In due degli otto locali serviti via cavo è necessario sostituire perché non funzionanti i cavi e le relative prese di derivazione dal router, spesa prevista 620,00 euro .

Il totale delle spese per ripristinare il normale funzionamento degli uffici e di 11300,00 euro.

Si prega codesta sede centrale, titolare della proprietà dell’immobile di voler dare una contributo per i lavori, considerata precaria situazione economica in cui versa la scrivente Sezione.

Il Presidente

Pietro Maria Manca